## Slide 1
Der Klimasteckbrief 2019 für den Stadtkirchenbezirk Heidelberg
Die Gebäude sind der wichtigste Faktor in der Klimabilanz:
Die Daten im Klimasteckbrief beziehen sich auf 30/77 Gebäuden in der FUNDUS Datenbank
Grundlage der Berechnungen sind Verbrauchsdaten in 2019 für Strom und Heizenergie für diese 30 Gebäude
Deren Verbrauch entspricht 74% des Stromverbrauchs & 58% der Heizenergie aller Gebäude der EKiHD

## Slide 2
Der Klimasteckbrief 2019 für den Stadtkirchenbezirk Heidelberg
Einsparungen in den vergangenen Jahren:
Die Einsparung der CO2 Emission im Vergleich zur Referenzperiode 2003 – 07 liegt bei rund 24% (Mittel in der EKIBA: 28%).
Zwischen 2015 und 2019 wurden keine zusätzlichen Einsparungen erzielt.
Die Lücke zur Klimaneutralität ( = 95% Einsparung) betrug in 2019 71%
Wir erwarten die Dokumentation weiterer Einsparungen im nächsten Klimabericht

## Slide 3
Der Klimasteckbrief 2019 für den Stadtkirchenbezirk Heidelberg
Einsparungen in den vergangenen Jahren:
Ein großer Anteil an diesen Einsparungen ist der Umstellung von Ölheizungen auf andere Energieträger zu verdanken.
Zusätzlich ist der Anteil des Graustroms gesunken zugunsten einer Steigerung des Ökostromanteils.
Aber:
Bei den Heizungen wurden in 2019 keine erneuerbaren Energiequellen genutzt.
Der Anteil des Ökostroms am gesamten Strommix liegt bei 99,6%.

## Slide 4
Der Klimasteckbrief 2019 für den Stadtkirchenbezirk Heidelberg
Empfehlungen aus dem Bericht:
Bei zukünftigen Sanierungen eine „Wärmewende“ vollziehen, hin zur verstärkten Nutzung von erneuerbaren Energien für die Heizungen
Reduzierung des Energieverbrauchs um 50%