## Slide 1
Was können wir konkret für die Erreichung des Klimaziels tun?
Heizungen:
Ölheizungen bis 2025 aufgeben (Auslaufen der Förderung für die Umstellung)
Alte Gasheizungen umstellen auf andere Energieträger (erneuerbare Energie /evtl. Hybridlösungen)
Gebäudehüllen:
Bei allen zum Erhalt eines Gebäudes notwendigen Sanierungsmaßnahmen das Ziel der Klimaneutralität beachten
Stromverbrauch:
Beleuchtung auf energiesparende Lichtquellen umstellen
Ertüchtigung der Elektrik

## Slide 2
Was haben wir schon getan?
Wir wollen den Energieverbrauch um 50% senken!
Verhaltensänderungen:
EKV hat den Gemeinden Informationen zum Energiesparen zur Verfügung gestellt
EKV hat Thermometer zur Kontrolle der Raumtemperatur zur Verfügung gestellt
Wir verzichten auf warmes Wasser in Sanitärräumen
Wir drosseln die Heizung
…..

## Slide 3
Was haben wir schon getan?
Bauliche Maßnahmen:
Wir haben
ein Blockheizkraftwerk in der KiTa Kriegsstraße installiert
eine PV-Anlage und Wärmepumpe in der KiTa Schlierbach installiert
die Energieversorgung der Arche klimaneutral geplant
den Anschluss des Pfarrhauses, Fehrentzstraße, an das Fernwärmenetz beschlossen
Das ist in Planung:
eine Pelletheizung für das Pfarrhaus, An der Tiefburg

## Slide 4
Was können wir noch tun?
Weitere Einsparmöglichkeiten ergeben sich durch kluges und vorausschauendes Management
der Heizungsanlagen und –nutzung
der Beleuchtung von Gebäuden außen und innen
der Raumlüftung
der Nutzung der Gebäude und Räume
Zusätzlich:
Wir können Energieberatung aufsuchen (z.B. durch das BUE)
Wir können Schulungen der EKIBA zum Thema wahrnehmen

## Slide 5
Ausblick?
Projekte in Planung oder Prüfung:
Pelletheizung Pfarrhaus An der Tiefburg
Anschluss an das Fernwärmenetz für die Johanneskirche und das Johanneshaus
PV Anlage für KiTa Kriegsstraße
Weitere Projekte für KiTas und Pfarrhäuser/-wohnungen sind in Prüfung
Kirchen, die sich für PV Anlagen eignen:
Auferstehungskirche Pfaffengrund, Petruskirche Kirchheim
Folgende Kirchen / Gebäude können für PV Anlagen geprüft werden:
Lutherzentrum, Markushaus, ….